## Sheet1
請求-⑧
提出写真について
下記の項目について、必ず１枚は写すこと（升については適宜） |  |  | ※青字は該当がある場合
※ヘルメットの着用や山留等、安全対策をとってください。
着工前 | 1 | 設置予定地にて浄化槽設備士が監督していることを証する写真 | 地面・家屋とともに写っており、設置場所が分かること
基礎工事 | 2-① | 掘削状況の写真 | 浄化槽の設置工事の周囲に十分な余地があって掘削していることが分かること
| 2-② | 掘削底面寸法のチェック写真 （スケール等で厚みを計測している写真） | 欄外に寸法を記載すること
| 2-③ | 割栗石・砕石地業写真 （スケール等で厚みを計測している写真） | 欄外に寸法を記載すること
| 2-④ | 転圧作業の写真
| 2-⑤ | 捨てコンクリート打設の写真
| 2-⑥ | 配筋状況が分かる写真 （スケール等で寸法を計測している写真） | 欄外に寸法を記載すること
| 2-⑦ | コンクリート打設状況が分かる写真 ※コンクリート底版を使用する場合は、搬入・設置・水平確認時の写真（メーカー名・型式等が分かるように）
| 2-⑧ | コンクリート打設後、厚みを計測している写真 （スケール等で厚みを計測している写真） | 欄外に寸法を記載すること
単独処理浄化槽 ・くみ取り槽 撤去工事 | 3-① | 単独処理浄化槽・くみ取り槽を撤去する前の写真
| 3-② | 単独処理浄化槽・くみ取り槽を撤去している作業中の写真
| 3-③ | 撤去作業後の単独処理浄化槽・くみ取り槽の写真
| 3-④ | 産業廃棄物処理業者へ搬入したことを証する写真
浄化槽設置工事 | 4-① | 設置する浄化槽本体の写真 | 型式・人槽が分かること
| 4-② | 据付後、水平確認を行っている写真 | 水平計の気泡を撮影
| 4-③ | 水張り状況写真 | 槽の内部に異常がないことを確認すること
| 4-④ | 埋戻工事及び水締め作業の写真
| 4-⑤ | 支柱の使用状況写真 | 駐車場等への利用で必要とする場合
コンクリートスラブ打ち | 5-① | 配筋状況が分かる写真 （スケール等で寸法を計測している写真） | 欄外に寸法を記載すること
| 5-② | コンクリート打設後、厚みを計測している写真 （スケール等で厚みを計測している写真） | 欄外に寸法を記載すること
かさ上げ工事 | 6 | かさ上げ状況が分かる写真 ※30cmより高い場合はピット構造にすること | バルブ上端からマンホール蓋までの距離が分かること 欄外に寸法を記載すること
ますの工事 | 7-① | 管路の各起点・終点・合流点・45度以上の屈曲点にますを設けている写真（覆土・舗装前の写真） | 欄外に升の番号を記載すること（配管図面の升の番号と一致すること）
| 7-② | 放流先の写真 （既設ますへの放流であれば、その既設ますの放流先まで）
ブロワ設置工事 | 8-① | ブロワの近接写真 | メーカー名・型式・定格出力が分かるように
| 8-② | ブロワの設置状況写真 | アース工事があればそれも分かるように
ポンプ設置工事 | 9-① | ポンプ本体の写真 | メーカー名・型式が分かるように
| 9-② | ポンプの設置状況写真 | アース工事があればそれも分かるように
完成 | 10 | 完成写真