令和　年　月　日

絶縁抵抗測定記録

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工事名 |  | 施工 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  測定日 |  令和　年　月　日 |  測定器具 |  |  印加電圧 |  |
|  時　刻 |  |  測定範囲 |  | 測定者 |  　　　　　　印 |
|  天　候 |  | ﾒｰｶｰ名 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 区　　　分 | 測　定　値（ＭΩ） | 判　定 | 摘　　　要（　処置等　） |
| № | 回　路　名 | 回路電圧 | 線　　　間 | 大　地　間 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  [備考]　主回路－対地間　　　　　　低圧回路　　　　　　・500V印加　5MΩ以上　　　　　　・250V印加　10MΩ以上　　　　　　・100V印加　20MΩ以上 |