## 工事
令和８年度当初の発注見通し【予定価格が200万円を超える工事】
連番 | 案件名 | 場所 | 工期 （日） | 業種 | 概要 | 入札及び契約方法 | 入札予定時期 | 予算担当課
1 | 黒岩小中学校 校内舗装工事 | 延岡市大野町 | 60 | 舗装工事 | アスファルト舗装工A＝1,960m2 | 指名競争 | 第３四半期 | 総合政策部地域政策課
2 | いのちの杜 火葬炉等補修工事 | 延岡市熊野江町 | 120 | タイル・れんが・ブロック工事 | 主燃焼炉ｾﾗﾐｯｸ張替・天井耐火煉瓦積替、炉内台車ｷｬｽﾀﾌﾞﾙ打替、再燃焼炉ｾﾗﾐｯｸ張替・焼塵ｽｸﾘｰﾝ取替、ﾊﾞｰﾅｰ・ｼﾞｪｯﾄｴｱｰ設備整備整備、残骨灰掃除機ﾌｨﾙﾀｰ取替 | 随意契約 | 第１四半期 | 市民環境部生活環境課
3 | 延岡市旧清掃工場煙突解体工事 | 延岡市長浜町 | 420 | 解体工事 | 煙突解体N＝１式 | 条件付 | 第２四半期 | 市民環境部廃棄物処理施設整備室
4 | 延岡市クリーンセンター旧管理棟解体工事 | 延岡市長浜町 | 180 | 解体工事 | 管理棟解体N＝１式 | 指名競争 | 第１四半期 | 市民環境部廃棄物処理施設整備室
5 | 北川ごみ収集中継施設改修事業 | 延岡市北川町長井本村 | 90 | 建築一式工事 | 車庫新設（イナバガレージ程度）、洗車場設置、構内舗装 | 指名競争 | 第２四半期 | 市民環境部資源対策課
6 | 清掃工場 ２号煙道サイレンサ補修 | 延岡市長浜町 | 90 | 機械器具設置及び清掃施設工事 | 清掃工場の2号煙道のサイレンサについて補修を行う | 指名競争 | 第３四半期 | 市民環境部清掃工場
7 | 資源倉庫内換気扇取付 | 延岡市長浜町 | 90 | 管工事 | 有圧換気扇３台新設 | 指名競争 | 第１四半期 | 市民環境部清掃工場
8 | 計量棟進入・退出ゲート修繕 | 延岡市長浜町 | 120 | 機械器具設置及び清掃施設工事 | 進入。退出ゲート2台取替 | 随意契約 | 第３四半期 | 市民環境部清掃工場
9 | 中小企業振興センター設備等改修事業 | 延岡市東本小路 | 180 | 管工事 | 市の脱炭素社会実現に向けての取り組み目標を考慮した設備（空調、照明、給水設備等）の改修 | 指名競争 | 第３四半期 | 商工観光文化部商業・駅まち振興課
10 | 永池町街区公園トイレ更新工事 | 延岡市永池町 | 150 | 建築一式工事 | トイレ更新 N=1箇所 | 指名競争 | 第２四半期 | 都市建設部都市計画課
11 | 城山公園旧鐘守家屋解体工事 | 延岡市東本小路 | 150 | 解体工事 | 家屋解体 N=1箇所 | 指名競争 | 第２四半期 | 都市建設部都市計画課
12 | 西階通線・中町通線植樹工事 | 延岡市大貫町外 | 150 | 造園工事 | 植樹工 N=33箇所 | 指名競争 | 第３四半期 | 都市建設部都市計画課
13 | 城山公園天守台転落防止柵設置工事 | 延岡市東本小路 | 120 | 法面及び安全施設工事 | 転落防止柵設置 L=30.0m | 指名競争 | 第３四半期 | 都市建設部都市計画課
14 | 交通安全施設整備工事（その１） | 延岡市市内一円 | 150 | 法面及び安全施設工事 | 安全施設工 N=1式 | 指名競争 | 第１四半期 | 都市建設部土木課
15 | 交通安全施設整備工事（その２） | 延岡市市内一円 | 150 | 法面及び安全施設工事 | 安全施設工 N=1式 | 指名競争 | 第３四半期 | 都市建設部土木課
16 | 道路維持補修工事（北部その１） | 延岡市本小路 | 150 | 舗装工事 | 舗装工 A=2400m2 | 指名競争 | 第１四半期 | 都市建設部土木課
17 | 道路維持補修工事（南部その１） | 延岡市愛宕町2丁目外 | 150 | 舗装工事 | 舗装工 A=2400m2 | 指名競争 | 第１四半期 | 都市建設部土木課
18 | 道路維持補修工事（北部その２） | 延岡市須美江町外 | 150 | 舗装工事 | 舗装工 A=2400m2 | 指名競争 | 第２四半期 | 都市建設部土木課
19 | 道路維持補修工事（南部その２） | 延岡市北一ヶ岡 | 150 | 舗装工事 | 舗装工 A=2400m2 | 指名競争 | 第２四半期 | 都市建設部土木課
20 | 安全施設補修工事 | 延岡市市内一円 | 150 | 法面及び安全施設工事 | 区画線工L=9000m | 指名競争 | 第２四半期 | 都市建設部土木課
21 | 中川原愛宕線舗装補修工事 | 延岡市幸町外 | 240 | 舗装工事 | 舗装工 A=2400m2 | 指名競争 | 第２四半期 | 都市建設部土木課
22 | 大貫町市有地道路排水溝新設工事 | 延岡市大貫町 | 90 | 土木一式工事 | 排水溝新設 L=44m | 指名競争 | 第１四半期 | 都市建設部土木課
23 | 妙通線外排水溝新設工事 | 延岡市妙町外 | 120 | 土木一式工事 | 排水溝新設 L=90m | 指名競争 | 第２四半期 | 都市建設部土木課
24 | 構口愛宕山線外排水溝新設工事 | 延岡市構口町外 | 120 | 土木一式工事 | 排水溝新設 L=60m | 指名競争 | 第２四半期 | 都市建設部土木課
25 | 西階通線道路改良工事（その2） | 延岡市西階町 | 180 | 土木一式工事 | 改良延長L=100ｍ、地盤改良工N=1式、排水構造物工L=300ｍ、舗装工A=800m2 | 指名競争 | 第１四半期 | 都市建設部土木課
26 | 西階通線信号機移設工事 | 延岡市西階町 | 90 | 電気工事 | 信号機移設N=1式 | 指名競争 | 第４四半期 | 都市建設部土木課
27 | 西階通線道路改良工事（その3） | 延岡市西階町 | 210 | 土木一式工事 | 改良延長L=260ｍ、排水構造物工L=200ｍ、舗装工A=1700m2、区画線工L=600m | 指名競争 | 第４四半期 | 都市建設部土木課
28 | 令和8年度 上三輪笠下線道路改良工事 | 延岡市上三輪町 | 210 | 土木一式工事 | 橋長L=24m、土工N=1式、橋台工N=1式、擁壁護岸工N=1式、仮設工N=1式 | 条件付 | 第２四半期 | 都市建設部土木課
29 | 新川南北2号線外道路改良工事 | 延岡市舞野町外 | 120 | 土木一式工事 | 改良延長L=20m、土工N=一式、擁壁工L=15m排水構造物工L=5m、舗装工A=80㎡ | 指名競争 | 第３四半期 | 都市建設部土木課
30 | 舞野惣ヶ内線道路改良工事 | 延岡市舞野町 | 120 | 土木一式工事 | 改良延長L=25m、土工N=一式、排水構造物工L=25m、 | 指名競争 | 第１四半期 | 都市建設部土木課
31 | 鹿狩瀬行縢線道路改良工事 | 延岡市鹿狩瀬町 | 180 | 土木一式工事 | 改良延長L=80m、土工N=一式、法面工A=70㎡、排水構造物工L=30m、舗装工A=460㎡、防護柵工L=70m、区画線工L=180m | 指名競争 | 第１四半期 | 都市建設部土木課
32 | 令和８年度 上野貝の畑線道路改良工事 | 延岡市貝の畑町 | 200 | 土木一式工事 | 改良延長L=30m、土工N=一式、擁壁工L=30m、排水構造物工L=30m、舗装工A=150㎡、防護柵工L=30m、区画線工L=30m | 簡易型 | 第１四半期 | 都市建設部土木課
33 | 令和８年度 川島須佐線道路改良工事 | 延岡市川島町 | 180 | 土木一式工事 | 改良延長L=30m、土工N=一式、法面工A=380㎡、舗装工A=190㎡、防護柵工L=30m | 簡易型 | 第１四半期 | 都市建設部土木課
34 | 西階３号線道路改良工事 | 延岡市大貫町 | 180 | 土木一式工事 | 改良延長L=240m、土工N=一式、舗装工A=500㎡、排水工、L=100m | 指名競争 | 第２四半期 | 都市建設部土木課
35 | 出北通線道路改良工事 | 延岡市古城町 | 180 | 土木一式工事 | 改良延長L=70m、土工N=一式、舗装工A=735㎡ | 指名競争 | 第３四半期 | 都市建設部土木課
36 | 浜17号線道路改良工事 | 延岡市浜町 | 150 | 土木一式工事 | 改良延長L=140m、土工N=一式、排水構造物工L=86m。舗装工A=450㎡ | 指名競争 | 第１四半期 | 都市建設部土木課
37 | 美土の内谷川整備工事 | 延岡市舞野町 | 180 | 土木一式工事 | 三面水路 L=190m 1,300×1000 | 指名競争 | 第３四半期 | 都市建設部土木課
38 | 松本谷川整備工事 | 延岡市下三輪町 | 180 | 土木一式工事 | 三面水路 L=70m 1,500×900 | 指名競争 | 第３四半期 | 都市建設部土木課
39 | 市営住宅(旭ヶ丘南団地)LED照明改修工事 | 延岡市旭ヶ丘 | 180 | 電気工事 | 宅内外の照明をLED照明に更新 | 簡易型 | 第１四半期 | 都市建設部建築住宅課
40 | 市営住宅(浜の山外1団地)集会所LED照明工事 | 延岡市緑ヶ丘 | 180 | 電気工事 | 集会所の照明をLED照明に更新 | 指名競争 | 第１四半期 | 都市建設部建築住宅課
41 | 宮崎県体育館駐車場整備事業 第5駐車場整備工事 | 延岡市大貫町 | 180 | 土木一式工事 | 土工N=1式、擁壁工L=70m、排水構造物工L=70ｍ、舗装工A=1000m2、縁石工N=1式、防護柵工N=1式、区画線工N=1式、駐車場付属施設工N=1式 | 簡易型 | 第１四半期 | 土地開発公社
42 | 宮崎県体育館駐車場整備事業 第4駐車場整備工事 | 延岡市大貫町 | 150 | 土木一式工事 | 土工N=1式、擁壁工L=22m、排水構造物工L=36ｍ、舗装工A=522m2、縁石工N=1式、防護柵工N=1式、区画線工N=1式、駐車場付属施設工N=1式 | 簡易型 | 第３四半期 | 土地開発公社
43 | 北方文化センターホール上屋根防水改修工事 | 延岡市北方町川水流 | 90 | 防水工事 | 【屋上防水】 平場 327.0ｍ2 立上り 36.8ｍ2 | 指名競争 | 第３四半期 | 北方総合支所 地域振興課
44 | 北方文化センター機械室上屋根防水改修工事 | 延岡市北方町川水流 | 90 | 防水工事 | 【屋上防水】 平場 106.0ｍ2 立上り 18.1ｍ2 | 指名競争 | 第３四半期 | 北方総合支所 地域振興課
45 | 北方管内道路維持補修工事その１ | 延岡市北方町 管内 | 90 | 舗装工事 | 仮設防護柵設置L=30m 舗装工A=500㎡ | 指名競争 | 第１四半期 | 北方総合支所 産業建設課
46 | 北方管内道路維持補修工事その２ | 延岡市北方町 管内 | 90 | 舗装工事 | 舗装工A=800㎡ | 指名競争 | 第３四半期 | 北方総合支所 産業建設課
47 | 屋方原二股線舗装補修工事 | 延岡市北方町二股 | 90 | 舗装工事 | 舗装工A=1500㎡ | 指名競争 | 第２四半期 | 北方総合支所 産業建設課
48 | 北方管内交通安全施設整備工事 | 延岡市北方町 管内 | 90 | 法面及び安全施設工事 | 道路反射鏡N=３基 ガードレールL＝180ｍ | 指名競争 | 第２四半期 | 北方総合支所 産業建設課
49 | 藤の木線排水溝新設工事 | 延岡市北方町 藤の木 | 60 | 土木一式工事 | 側溝敷設L=30m | 指名競争 | 第１四半期 | 北方総合支所 産業建設課
50 | 城綱の瀬線道路改良工事 | 延岡市北方町早上 | 180 | 土木一式工事 | 土工N=１式 法面工N=１式 | 指名競争 | 第３四半期 | 北方総合支所 産業建設課
51 | 新地線道路改良工事 | 延岡市北方町川水流 | 180 | 土木一式工事 | 土工N=１式 擁壁工L=60ｍ | 指名競争 | 第２四半期 | 北方総合支所 産業建設課
52 | 尾払線道路改良工事 | 延岡市北方町八峡 | 180 | 法面及び安全施設工事 | 落石防止柵工L=30m 側溝工L=30ｍ | 指名競争 | 第３四半期 | 北方総合支所 産業建設課
53 | 八幡森中川線道路改良工事 | 延岡市北方町下鹿川 | 180 | 土木一式工事 | 擁壁工L=50m ガードレール工L=50m | 指名競争 | 第１四半期 | 北方総合支所 産業建設課
54 | 林道 蔵田・下鹿川線舗装補修工事 | 延岡市北方町蔵田 | 60 | 舗装工事 | 舗装工A=1000㎡ | 指名競争 | 第３四半期 | 北方総合支所 産業建設課
55 | 林道 大保下・猪の内線排水溝補修工事 | 延岡市北方町板下 | 60 | 土木一式工事 | 横断溝工L=10m | 指名競争 | 第１四半期 | 北方総合支所 産業建設課
56 | 林道 石橋山線路面整備工事 | 延岡市北方町三ヶ村 | 60 | 舗装工事 | 鉄鋼スラグ路面工A=300㎡ | 指名競争 | 第３四半期 | 北方総合支所 産業建設課
57 | 浜木綿村専用水道紫外線装置設置工事 | 延岡市北浦町阿蘇 | 150 | 水道施設工事 | 紫外線装置設置工事 一式 | 指名競争 | 第２四半期 | 北浦総合支所 地域振興課
58 | 浜木綿村周辺施設照明LED化工事（海鮮館） | 延岡市北浦町阿蘇 | 120 | 電気工事 | 「海鮮館」（レストラン）建屋内照明器具のLED化改修工事 | 指名競争 | 第１四半期 | 北浦総合支所 地域振興課
59 | 北浦地区道路維持補修工事（第1工区） | 延岡市北浦町市振外 | 150 | 土木一式工事 | 防護柵設置工L=200.0ｍ、舗装工A=500m2 | 指名競争 | 第１四半期 | 北浦総合支所産業建設課
60 | 北浦地区道路維持補修工事（第2工区） | 延岡市北浦町古江外 | 180 | 舗装工事 | 舗装工A=600m2 | 指名競争 | 第３四半期 | 北浦総合支所産業建設課
61 | 市道宮野浦直海線道路改良工事 | 延岡市北浦町宮野浦 | 150 | 舗装工事 | 舗装工A=1,350m2 | 指名競争 | 第１四半期 | 北浦総合支所産業建設課
62 | 市道宮之前地下線道路改良工事 | 延岡市北浦町古江 | 180 | 土木一式工事 | 排水構造物工L=150m、舗装工A=600m2 | 簡易型 | 第２四半期 | 北浦総合支所産業建設課
63 | 市道古江三川内線道路改良工事 | 延岡市北浦町古江 | 120 | 舗装工事 | 舗装工A=800m2 | 指名競争 | 第２四半期 | 北浦総合支所産業建設課
64 | 市道上塚下塚線道路改良工事 | 延岡市北浦町三川内 | 150 | 舗装工事 | 舗装工A=2,000m2 | 簡易型 | 第３四半期 | 北浦総合支所産業建設課
65 | 林道仏越線道路維持補修工事 | 延岡市北浦町三川内 | 100 | 舗装工事 | 舗装工A=300m2、排水構造物工L=4.0m | 指名競争 | 第２四半期 | 北浦総合支所産業建設課
66 | 林道松瀬・歌糸線道路維持補修工事 | 延岡市北浦町三川内 | 100 | 舗装工事 | 舗装工A=300m2、排水構造物工L=4.0m | 指名競争 | 第２四半期 | 北浦総合支所産業建設課
67 | 林道仏越線路面整備工事 | 延岡市北浦町三川内 | 100 | 舗装工事 | 鉄鋼スラグ路盤工L=250m、木製横断工N=4.0箇所 | 指名競争 | 第３四半期 | 北浦総合支所産業建設課
68 | 北川多目的研修集会施設屋根防水改修工事 | 延岡市北川町川内名 | 90 | 防水工事 | 鉄筋コンクリート造３階建て、改質アスファルト防水A＝487㎡、ウレタン塗膜防水A=89㎡ | 指名競争 | 第２四半期 | 北川総合支所 地域振興課
69 | 北川コミュニティセンター空調設備改修工事 | 延岡市北川町川内名 | 150 | 機械器具設置及び清掃施設工事 | 鉄骨鉄筋コンクリート造5階建ての5階フロア（533.73㎡）の空調設備改修 | 指名競争 | 第２四半期 | 北川総合支所 地域振興課
70 | ホタルの宿研修室空調機更新工事 | 延岡市北川町川内名 | 90 | 機械器具設置及び清掃施設工事 | 空調機壁掛型４馬力相当(冷房10Kw／暖房11.2Kw) ４台(室外機含む)、既設機撤去、天井開口、復旧他 | 指名競争 | 第１四半期 | 北川総合支所 地域振興課
71 | 道路維持補修工事（その１） | 延岡市北川町川内名 | 90 | 舗装工事 | 舗装工A=600m2 | 指名競争 | 第１四半期 | 北川総合支所産業建設課
72 | 道路維持補修工事（その２） | 延岡市北川町川内名 | 70 | 舗装工事 | 舗装工A=500m2 | 指名競争 | 第１四半期 | 北川総合支所産業建設課
73 | 道路維持補修工事（その３） | 延岡市北川町長井 | 90 | 舗装工事 | 舗装工A=600m2 | 指名競争 | 第２四半期 | 北川総合支所産業建設課
74 | 長谷山線舗装改良工事 | 延岡市北川町川内名 | 90 | 舗装工事 | 舗装工A=500m2 | 指名競争 | 第１四半期 | 北川総合支所産業建設課
75 | 矢ヶ内２号線外舗装改良工事 | 延岡市北川町川内名 | 90 | 舗装工事 | 舗装工A=500m2 | 指名競争 | 第２四半期 | 北川総合支所産業建設課
76 | 木戸屋岩スリ線舗装改良工事 | 延岡市北川町川内名 | 90 | 舗装工事 | 舗装工A=500m2 | 指名競争 | 第２四半期 | 北川総合支所産業建設課
77 | 上祝子上鹿川線舗装改良工事 | 延岡市北川町川内名 | 90 | 舗装工事 | 舗装工A=400m2 | 指名競争 | 第２四半期 | 北川総合支所産業建設課
78 | ヒグリ風呂ヶ迫線舗装改良工事 | 延岡市北川町川内名 | 120 | 舗装工事 | 舗装工A=2000m2 | 簡易型 | 第２四半期 | 北川総合支所産業建設課
79 | 林道 鐙・上赤線舗装工事 | 延岡市北川町川内名 | 70 | 舗装工事 | 舗装工A=200m2 | 指名競争 | 第２四半期 | 北川総合支所産業建設課
80 | 林道 竜子・下祝子線トンネル照明工事 | 延岡市北川町川内名 | 70 | 電気工事 | ﾄﾝﾈﾙ照明器具N=12基 | 指名競争 | 第２四半期 | 北川総合支所産業建設課
81 | 林道 松瀬・歌糸線舗装工事 | 延岡市北川町川内名 | 90 | 舗装工事 | 舗装工A=500m2 | 指名競争 | 第１四半期 | 北川総合支所産業建設課
82 | 林道 竜子・下祝子線舗装工事 | 延岡市北川町川内名 | 120 | 舗装工事 | 舗装工A=1900m2 | 簡易型 | 第３四半期 | 北川総合支所産業建設課
83 | 林道 千田ヶ久保線路面整備工事 | 延岡市北川町川内名 | 70 | 舗装工事 | 舗装工A=300m2 | 指名競争 | 第３四半期 | 北川総合支所産業建設課
84 | 市内一円舗装復旧工事（その１） | 延岡市 市内一円 | 120 | 舗装工事 | 舗装復旧工A=350m2 | 指名競争 | 第１四半期 | 上下水道局水道課
85 | 市内一円舗装復旧工事（その２） | 延岡市 市内一円 | 120 | 舗装工事 | 舗装復旧工A=350m2 | 指名競争 | 第２四半期 | 上下水道局水道課
86 | 給配水管維持補修工事 | 延岡市 市内一円 | 120 | 水道施設工事 | 給水管切替工 Ｎ＝16箇所 | 指名競争 | 第１四半期 | 上下水道局水道課
87 | 三川内第2流量計更新工事 | 延岡市北浦町三川内 | 120 | 電気工事 | 流量計1台 | 指名競争 | 第１四半期 | 上下水道局水道課
88 | 美々地配水池非常用発電機設置工事 | 延岡市北方町美々地 | 180 | 電気工事 | 非常用発電機1式 | 指名競争 | 第２四半期 | 上下水道局水道課
89 | 浄水施設通信回線更新工事 | 延岡市北方町南久保山 | 180 | 電気通信工事 | 通信回線切替5箇所、監視装置更新1式 | 指名競争 | 第２四半期 | 上下水道局水道課
90 | 熊野江水源地外濁度計更新工事 | 延岡市熊野江町 | 150 | 電気工事 | 濁度計更新１基 | 指名競争 | 第３四半期 | 上下水道局水道課
91 | 妙見団地高置水槽解体工事 | 延岡市妙見町 | 150 | 解体工事 | 高置水槽解体１式 | 指名競争 | 第３四半期 | 上下水道局水道課
92 | 猪の内配水池外次亜注入設備更新工事 | 延岡市北方町下鹿川外 | 180 | 機械器具設置及び清掃施設工事 | 次亜注入設備４箇所 | 指名競争 | 第２四半期 | 上下水道局水道課
93 | 給水ユニット更新工事 | 延岡市北方町曽木外 | 180 | 機械器具設置及び清掃施設工事 | 給水ユニット2基 | 指名競争 | 第２四半期 | 上下水道局水道課
94 | 舞見田配水池残留塩素計更新工事 | 延岡市北川町川内名 | 180 | 電気工事 | 残留塩素計１基 | 指名競争 | 第２四半期 | 上下水道局水道課
95 | 祝子水源地取水ポンプ更新工事 | 延岡市夏田町 | 150 | 機械器具設置及び清掃施設工事 | 水中渦巻ポンプ１基 | 指名競争 | 第１四半期 | 上下水道局水道課
96 | 細見・西階水源地次亜注入設備更新工事 | 延岡市細見町 | 180 | 機械器具設置及び清掃施設工事 | 次亜注入設備2箇所 | 指名競争 | 第２四半期 | 上下水道局水道課
97 | 三川内第1配水池外水位計更新工事 | 延岡市北浦町三川内外 | 180 | 電気工事 | 水位計7台 | 指名競争 | 第２四半期 | 上下水道局水道課
98 | 配水施設通信回線更新工事 | 延岡市北浦町三川内外 | 150 | 電気通信工事 | 通信回線切替5箇所 | 指名競争 | 第３四半期 | 上下水道局水道課
99 | 熊野江水源地外流量計更新工事 | 延岡市熊野江町外 | 210 | 電気工事 | 流量計5台 | 指名競争 | 第２四半期 | 上下水道局水道課
100 | 熊野江水源地非常用発電機更新工事 | 延岡市熊野江町外 | 240 | 電気工事 | 非常用発電機1台 | 指名競争 | 第１四半期 | 上下水道局水道課
101 | 上赤配水区自動水質計器設置工事 | 延岡市北川町川内名 | 180 | 機械器具設置及び清掃施設工事 | 自動水質計器1台 | 指名競争 | 第２四半期 | 上下水道局水道課
102 | 荒平浄水場急速ろ過機付帯設備更新工事 | 延岡市北方町南久保山 | 180 | 機械器具設置及び清掃施設工事 | 流量調整弁3台、流量計3台、急速ろ過機付帯設備更新1式 | 指名競争 | 第２四半期 | 上下水道局水道課
103 | 片内浄水場前処理施設解体工事 | 延岡市北方町下鹿川 | 120 | 解体工事 | RC構造物解体1式 | 指名競争 | 第３四半期 | 上下水道局水道課
104 | 水道用紫外線装置整備（祝子水源地、熊野江水源地） | 延岡市夏田町外 | 180 | 機械器具設置及び清掃施設工事 | 水道用紫外線装置整備1式 | 指名競争 | 第２四半期 | 上下水道局水道課
105 | 浜木綿村紫外線装置設置工事 | 延岡市北浦町古江 | 150 | 機械器具設置及び清掃施設工事 | 紫外線設置工事 | 指名競争 | 第１四半期 | 上下水道局水道課
106 | (配整)古城水源地場内整備工事(R7) | 延岡市古城町 | 200 | 土木一式工事 | 舗装工:A=2,000㎡ ﾌｪﾝｽ工:L=300ｍ 排水工:L=300ｍ | 簡易型 | 第１四半期 | 上下水道局水道課
107 | (配整)西階地区配水本管耐震化工事(R7-2) | 延岡市西階町 | 300 | 水道施設工事 | 配水管布設 L=64ｍ(φ300) L=377m(φ250) | 条件付 | 第１四半期 | 上下水道局水道課
108 | (配整)西階地区配水本管耐震化工事(R8-1) | 延岡市西階町 | 180 | 水道施設工事 | 配水管布設 L=46ｍ(φ300) L=11m(φ250) | 簡易型 | 第２四半期 | 上下水道局水道課
109 | (配整)島浦地区配水管布設替工事(R8-1) | 延岡市島浦町 | 120 | 水道施設工事 | 配水管布設 L＝230ｍ(φ50) | 簡易型 | 第１四半期 | 上下水道局水道課
110 | (配整)柚木田地区配水管布設替工事(R8-1) | 延岡市柚木田 | 100 | 水道施設工事 | 配水管布設 L＝120ｍ(φ100) | 指名競争 | 第１四半期 | 上下水道局水道課
111 | (配整)千代ヶ丘地区配水管布設替工事(R8-1) | 延岡市桜ケ丘 | 150 | 水道施設工事 | 配水管布設 L＝350ｍ(φ50) | 簡易型 | 第１四半期 | 上下水道局水道課
112 | (配整)富美山地区配水管布設替工事(R8-1) | 延岡市富美山町 | 150 | 水道施設工事 | 配水管布設 L＝320ｍ(φ100) | 簡易型 | 第１四半期 | 上下水道局水道課
113 | (配整)昭和地区外配水管布設替工事(R8-1) | 延岡市昭和町外 | 180 | 水道施設工事 | 配水管布設 L＝175ｍ(φ75) L＝315ｍ(φ50) | 簡易型 | 第１四半期 | 上下水道局水道課
114 | (配整)出北地区配水管布設替工事(R8-1) | 延岡市出北 | 100 | 水道施設工事 | 配水管布設 L＝215ｍ(φ100) | 簡易型 | 第３四半期 | 上下水道局水道課
115 | (配整)出北地区配水管布設替工事(R8-2) | 延岡市出北 | 180 | 水道施設工事 | 配水管布設 L＝372ｍ(φ100) L＝133ｍ(φ50) | 簡易型 | 第１四半期 | 上下水道局水道課
116 | (配整)西階地区配水管布設替工事(R8-1) | 延岡市西階町 | 170 | 水道施設工事 | 配水管布設 L＝395ｍ(φ50) L＝75ｍ(φ75) | 簡易型 | 第２四半期 | 上下水道局水道課
117 | (配整)三須地区配水管布設替工事(R8-1) | 延岡市三須町 | 180 | 水道施設工事 | 配水管布設 L＝510ｍ(φ100) | 簡易型 | 第１四半期 | 上下水道局水道課
118 | (配整)小野地区配水管布設替工事(R8-1) | 延岡市小野町 | 100 | 水道施設工事 | 配水管布設 L＝115ｍ(φ115) | 指名競争 | 第１四半期 | 上下水道局水道課
119 | (配整)愛宕地区配水管布設替工事(R8-1) | 延岡市愛宕町 | 200 | 水道施設工事 | 配水管布設 L＝400ｍ(φ200) | 指名競争 | 第２四半期 | 上下水道局水道課
120 | (配整)愛宕地区配水管布設替工事(R8-2) | 延岡市愛宕町 | 180 | 水道施設工事 | 配水管布設 L＝390ｍ(φ100) | 簡易型 | 第１四半期 | 上下水道局水道課
121 | (配整)愛宕地区配水管布設替工事(R8-3) | 延岡市愛宕町 | 170 | 水道施設工事 | 配水管布設 L＝125ｍ(φ200) L＝30ｍ(φ150) L＝110ｍ(φ100) | 簡易型 | 第２四半期 | 上下水道局水道課
122 | (配整)浜地区配水管布設替工事(R8-1) | 延岡市浜町 | 120 | 水道施設工事 | 配水管布設 L＝200ｍ(φ100) | 簡易型 | 第２四半期 | 上下水道局水道課
123 | (配整)平原地区配水管布設替工事(R8-1) | 延岡市平原町 | 120 | 水道施設工事 | 配水管布設 L＝220ｍ(φ75) | 簡易型 | 第２四半期 | 上下水道局水道課
124 | (配整)南一ヶ岡地区配水管布設替工事(R8-1) | 延岡市南一ヶ岡 | 100 | 水道施設工事 | 配水管布設 L＝120ｍ(φ100) | 指名競争 | 第２四半期 | 上下水道局水道課
125 | (配整)土々呂地区配水管布設替工事(R8-1) | 延岡市土々呂町 | 170 | 水道施設工事 | 配水管布設 L＝340ｍ(φ75) | 簡易型 | 第１四半期 | 上下水道局水道課
126 | (配整)土々呂地区配水管布設替工事(R8-2) | 延岡市土々呂町 | 200 | 水道施設工事 | 配水管布設 L＝150ｍ(φ50) L＝500ｍ(φ75) | 指名競争 | 第２四半期 | 上下水道局水道課
127 | (配整)北方川水流地区配水管布設替工事(R8-1) | 延岡市北方町川水流 | 110 | 水道施設工事 | 配水管布設 L＝140ｍ(φ50) L＝30ｍ(φ75) | 指名競争 | 第２四半期 | 上下水道局水道課
128 | (配整)北方蔵田地区配水管布設替工事(R8-1) | 延岡市北方町蔵田 | 180 | 水道施設工事 | 配水管布設 L＝350ｍ(φ75) L＝350ｍ(φ100) | 簡易型 | 第１四半期 | 上下水道局水道課
129 | (配整)北川川坂地区配水管布設替工事(R8-1) | 延岡市北川町川坂 | 170 | 水道施設工事 | 配水管布設 L＝250ｍ(φ50) L＝100ｍ(φ75) | 簡易型 | 第１四半期 | 上下水道局水道課
130 | (配整)北浦梅木地区配水管布設替工事(R8-1) | 延岡市北浦町梅木 | 110 | 水道施設工事 | 配水管布設 L＝130ｍ(φ150) | 指名競争 | 第２四半期 | 上下水道局水道課
131 | 古江配水池取付道路整備工事 | 延岡市北浦町古江 | 240 | 土木一式工事 | 掘削工：V=2,200㎥ 法枠工：A＝270㎡ 自由勾配側工 L=150ｍ外 | 条件付 | 第１四半期 | 上下水道局水道課
132 | 北方猪の内送水管布設替工事 | 延岡市北方町猪の内 | 150 | 水道施設工事 | 送水管布設 L=550ｍ(φ50) | 簡易型 | 第２四半期 | 上下水道局水道課
133 | 令和８年度 市内一円汚水枝線工事 | 延岡市市内一円 | 175 | 土木一式工事 | 汚水管φ150 L=80ｍ | 指名競争 | 第３四半期 | 上下水道局下水道課
134 | 令和８年度 若葉町雨水枝線工事 | 延岡市若葉町 | 300 | 土木一式工事 | 推進工事φ600 L=51.7ｍ ＨＰφ800 L=33.0ｍ 立坑工事φ2500 N=1基、2号マンホール N=2基 | 条件付 | 第３四半期 | 上下水道局下水道課
135 | 令和８年度 市内一円雨水枝線工事 | 延岡市市内一円 | 150 | 土木一式工事 | ボックスカルバート 口500×500 L=45ｍ | 指名競争 | 第３四半期 | 上下水道局下水道課
136 | 令和８年度 市内一円舗装復旧工事 | 延岡市市内一円 | 100 | 舗装工事 | 舗装工 A=900m2As | 指名競争 | 第１四半期 | 上下水道局下水道課
137 | 令和８年度 市内一円公共桝設置工事（その１） | 延岡市市内一円 | 240 | 土木一式工事 | 公共桝設置 N=30基 | 指名競争 | 第１四半期 | 上下水道局下水道課
138 | 令和８年度 市内一円公共桝設置工事（その２） | 延岡市市内一円 | 150 | 土木一式工事 | 公共桝設置 N=30基 | 指名競争 | 第４四半期 | 上下水道局下水道課
139 | 令和８年度 土々呂地区管渠更生工事 | 延岡市土々呂町 | 180 | 土木一式工事 | 管更生 L=50.0ｍ | 指名競争 | 第２四半期 | 上下水道局下水道課
140 | 令和８年度 一ヶ岡地区管渠更生工事 | 延岡市南一ヶ岡 | 180 | 土木一式工事 | 管更生 L=100.0ｍ | 条件付 | 第２四半期 | 上下水道局下水道課
141 | 硫化水素対策工事 | 延岡市 小峰町 | 240 | 電気工事 | 薬液貯留タンク1基 薬液注入ポンプ2台 制御盤1基 付帯工1式 | 指名競争 | 第２四半期 | 上下水道局下水道課
142 | 古江Ｂマンホールポンプ場更新工事 | 延岡市北浦町古江 | 240 | 電気工事 | 0.7㎥/min×2台 操作盤1基 | 指名競争 | 第２四半期 | 上下水道局下水道課
143 | 令和８年度 愛宕地区汚水管閉塞工事 | 延岡市構口町外 | 150 | 土木一式工事 | 汚水管モルタル充填工 φ２００ L=146ｍ、マンホール撤去工 N=３基 | 指名競争 | 第１四半期 | 上下水道局下水道課
144 | 令和８年度 古川地区汚水枝線工事 | 延岡市古川町 | 150 | 土木一式工事 | 自然流下菅φ150 L=90m | 指名競争 | 第１四半期 | 上下水道局下水道課
145 | 令和８年度 大峡地区汚水幹線工事 | 延岡市大峡町 | 175 | 土木一式工事 | 圧送管φ150 L=141.3ｍ | 指名競争 | 第１四半期 | 上下水道局下水道課
146 | 小中学校空調設備整備事業 北浦小・中学校空調設備工事 | 延岡市北浦町古江 | 120 | 管工事 | 小中学校空調設備整備事業 北浦小・中学校空調設備工事を行う | 条件付 | 第１四半期 | 教育委員会学校支援課
147 | 延岡小学校 プール防水・塗装改修工事 | 延岡市大貫町 | 120 | 防水工事 | 延岡小学校 プール防水・塗装改修工事を行う | 指名競争 | 第１四半期 | 教育委員会学校支援課
148 | 南小学校（３棟）非構造部材落下防止改修工事 | 延岡市緑ヶ丘 | 120 | 塗装工事 | 南小学校（３棟）非構造部材落下防止改修工事を行う | 指名競争 | 第１四半期 | 教育委員会学校支援課
149 | 一ヶ岡小学校（1-1.2.4棟）非構造部材落下防止改修工事 | 延岡市南一ヶ岡 | 120 | 塗装工事 | 一ヶ岡小学校（1-1.2.4棟）非構造部材落下防止改修工事を行う | 指名競争 | 第１四半期 | 教育委員会学校支援課
150 | 一ヶ岡小学校（5棟）非構造部材落下防止改修工事 | 延岡市南一ヶ岡 | 120 | 塗装工事 | 一ヶ岡小学校（5棟）非構造部材落下防止改修工事を行う | 指名競争 | 第１四半期 | 教育委員会学校支援課
151 | 小中学校空調設備整備事業 三川内小・中学校空調設備工事 | 延岡市北浦町三川内 | 120 | 管工事 | 小中学校空調設備整備事業 三川内小・中学校空調設備工事を行う | 指名競争 | 第１四半期 | 教育委員会学校支援課
152 | 中学校空調設備整備事業 北川中学校空調設備工事 | 延岡市北川町川内名 | 120 | 管工事 | 中学校空調設備整備事業 北川中学校空調設備工事を行う | 指名競争 | 第１四半期 | 教育委員会学校支援課
153 | 中学校空調設備整備事業 東海・岡富中学校空調設備工事 | 延岡市無鹿町外 | 120 | 管工事 | 中学校空調設備整備事業 東海・岡富中学校空調設備工事を行う | 指名競争 | 第１四半期 | 教育委員会学校支援課
154 | 中学校空調設備整備事業 土々呂・南中学校空調設備工事 | 延岡市松原町外 | 120 | 管工事 | 中学校空調設備整備事業 土々呂・南中学校空調設備工事を行う | 指名競争 | 第１四半期 | 教育委員会学校支援課
155 | 東海中学校（17・18棟）非構造部材落下防止改修工事 | 延岡市無鹿町 | 120 | 塗装工事 | 東海中学校（17・18棟）非構造部材落下防止改修工事を行う | 指名競争 | 第１四半期 | 教育委員会学校支援課
156 | 土々呂中学校（2-1.2.3棟）非構造部材落下防止改修工事 | 延岡市松原町 | 120 | 塗装工事 | 土々呂中学校（2-1.2.3棟）非構造部材落下防止改修工事を行う | 指名競争 | 第１四半期 | 教育委員会学校支援課
157 | 西階幼稚園 大規模改造（内部環境整備）工事 （LED照明化・遮熱フィルム施工） | 延岡市野田 | 120 | 電気工事 | 西階幼稚園 大規模改造（内部環境整備）工事 （LED照明化・遮熱フィルム施工）を行う | 指名競争 | 第１四半期 | 教育委員会学校支援課
158 | 南小学校 校舎他改修工事 （※屋上防水・校舎外構改修） | 延岡市平原町 | 120 | 建築一式工事 | 南小学校 校舎他改修工事 （※屋上防水・校舎外構改修）を行う | 簡易型 | 第１四半期 | 教育委員会学校支援課
159 | 一ヶ岡小学校 校舎改修工事その１ （※屋上防水・下足室改修） | 延岡市南一ヶ岡 | 120 | 建築一式工事 | 一ヶ岡小学校 校舎改修工事その１ （※屋上防水・下足室改修）を行う | 簡易型 | 第１四半期 | 教育委員会学校支援課
160 | 一ヶ岡小学校 校舎改修工事その２ （※屋上防水・屋外フェンス改修） | 延岡市南一ヶ岡 | 120 | 建築一式工事 | 一ヶ岡小学校 校舎改修工事その２ （※屋上防水・屋外フェンス改修）を行う | 簡易型 | 第１四半期 | 教育委員会学校支援課
161 | 岡富小学校 校舎改修工事 （※教室床改修・下足室改修） | 延岡市高千穂通 | 120 | 建築一式工事 | 岡富小学校 校舎改修工事 （※教室床改修・下足室改修）を行う | 簡易型 | 第１四半期 | 教育委員会学校支援課
162 | 岡富小学校（1-1.2棟）大規模改造トイレ改修工事 | 延岡市高千穂通 | 120 | 建築一式工事 | 岡富小学校（1-1.2棟）大規模改造トイレ改修工事を行う | 簡易型 | 第２四半期 | 教育委員会学校支援課
163 | 上南方小学校（8-1棟）大規模改造トイレ改修工事 | 延岡市細見町 | 120 | 建築一式工事 | 上南方小学校（8-1棟）大規模改造トイレ改修工事を行う | 簡易型 | 第２四半期 | 教育委員会学校支援課
164 | 小学校空調設備整備事業 緑ヶ丘小学校給食室工事 | 延岡市緑ヶ丘 | 120 | 管工事 | 小学校空調設備整備事業 緑ヶ丘小学校給食室工事を行う | 簡易型 | 第１四半期 | 教育委員会学校支援課
165 | 岡富中学校 校舎他改修工事 （※屋上防水・教室床、下足室改修） | 延岡市本小路 | 120 | 建築一式工事 | 岡富中学校 校舎他改修工事 （※屋上防水・教室床、下足室改修）を行う | 簡易型 | 第１四半期 | 教育委員会学校支援課
166 | 東海中学校 校舎他改修工事 （※屋上防水・下足室、廊下壁塗装改修） | 延岡市無鹿町 | 120 | 建築一式工事 | 東海中学校 校舎他改修工事 （※屋上防水・下足室、廊下壁塗装改修）を行う | 簡易型 | 第１四半期 | 教育委員会学校支援課
167 | 土々呂中学校 校舎他改修工事 （※屋上防水・家庭科室湿気対策床改修） | 延岡市松原町 | 120 | 建築一式工事 | 土々呂中学校 校舎他改修工事 （※屋上防水・家庭科室湿気対策床改修）を行う | 簡易型 | 第１四半期 | 教育委員会学校支援課
168 | 南中学校（20・24棟）大規模改造トイレ改修工事 | 延岡市緑ヶ丘 | 120 | 建築一式工事 | 南中学校（20・24棟）大規模改造トイレ改修工事を行う | 簡易型 | 第２四半期 | 教育委員会学校支援課
169 | 旭中学校（20棟）大規模改造トイレ改修工事 | 延岡市富美山町 | 120 | 建築一式工事 | 旭中学校（20棟）大規模改造トイレ改修工事を行う | 簡易型 | 第２四半期 | 教育委員会学校支援課
170 | 北浦町学校給食センター給排水管更新工事 | 延岡市北浦町古江 | 120 | 管工事 | 北浦町学校給食センター給排水管更新工事を行う | 簡易型 | 第１四半期 | 教育委員会学校支援課
171 | 社会教育センター1F空調設備更新工事 | 延岡市本小路 | 180 | 管工事 | 社会教育センター１階空調更新 | 指名競争 | 第２四半期 | 教育委員会社会教育課
172 | 図書館北浦分館外観塗装改修工事 | 延岡市北浦町古江 | 90 | 塗装工事 | 外壁塗装改修工事 構造・階数：木造平屋 延面積：232.00㎡ | 指名競争 | 第２四半期 | 教育委員会図書館

## 建設関連業務
令和８年度当初の発注見通し【予定価格が100万円を超える建設関連業務】
連番 | 案件名 | 場所 | 工期 （日） | 業種 | 概要 | 入札及び契約方法 | 入札予定時期 | 予算担当課
1 | 北浦町古江地区津波避難施設実施設計業務委託 | 延岡市北浦町古江 | 180 | 建築設計 | 津波避難施設実施設計 N=1式 | 指名競争 | 第１四半期 | 危機管理部防災施設整備室
2 | 延岡市リサイクル複合施設整備基本設計業務委託 | 延岡市長浜町 | 270 | 建設コンサルタント | 施設整備基本設計業務N＝１式 | 指名競争 | 第１四半期 | 市民環境部廃棄物処理施設整備室
3 | マテリアルリサイクル推進施設地質調査業務委託 | 延岡市長浜町 | 90 | 建設コンサルタント | ボーリング調査 N＝１式 | 指名競争 | 第２四半期 | 市民環境部廃棄物処理施設整備室
4 | 延岡市リサイクル複合施設整備に係る生活環境影響調査業務委託 | 延岡市長浜町 | 270 | 建設コンサルタント | 現況把握業務N＝１式 予測及び影響分析N＝１式 | 指名競争 | 第１四半期 | 市民環境部廃棄物処理施設整備室
5 | 延岡市清掃工場強靭化整備設計業務委託 | 延岡市長浜町 | 270 | 建設コンサルタント | 強靭化整備設計業務N＝１式 | 指名競争 | 第１四半期 | 市民環境部廃棄物処理施設整備室
6 | 延岡市リサイクルプラザゲン丸館精密機能検査業務委託 | 延岡市長浜町 | 270 | 建設コンサルタント | ゲン丸館精密機能検査業務一式 | 指名競争 | 第１四半期 | 市民環境部資源対策課
7 | 森林境界明確化事業業務委託（祝子川地区） | 延岡市北川町川内名 | 240 | 測量 | 境界測量A=1.17km2 | 指名競争 | 第１四半期 | 農林水産部林務課
8 | 森林境界明確化事業業務委託（板下地区） | 延岡市北方町板下 | 240 | 測量 | 境界測量A=1.32km2 | 指名競争 | 第１四半期 | 農林水産部林務課
9 | 延岡市都市計画マスタープラン策定業務委託 | 延岡市市内一円 | 680 | 建設コンサルタント | 計画策定N＝1式 | 指名競争 | 第１四半期 | 都市建設部都市計画課
10 | 延岡市公共標識点検業務委託 | 延岡市市内一円 | 150 | 建設コンサルタント | 標識点検N=4箇所 | 指名競争 | 第２四半期 | 都市建設部都市計画課
11 | 大武南北1号線修正設計業務委託 | 延岡市粟野名町 | 150 | 建設コンサルタント | 修正設計N=1式 | 指名競争 | 第２四半期 | 都市建設部土木課
12 | 大門藤迫線・本村須美江線測量設計業務委託 | 延岡市北川町長井 | 270 | 建設コンサルタント | 設計業務N=1式 測量業務N＝1式 | 指名競争 | 第２四半期 | 都市建設部土木課
13 | 野地51号線測量設計業務委託 | 延岡市野地町 | 180 | 建設コンサルタント | 設計業務N=1式 測量業務N＝1式 | 指名競争 | 第１四半期 | 都市建設部土木課
14 | 大峡2号線測量設計業務委託 | 延岡市大峡町 | 150 | 建設コンサルタント | 設計業務N=1式 測量業務N＝1式 | 指名競争 | 第２四半期 | 都市建設部土木課
15 | 岡元曽木線測量設計業務委託 | 延岡市岡元町 | 180 | 建設コンサルタント | 設計業務N=1式 測量業務N＝1式 | 指名競争 | 第１四半期 | 都市建設部土木課
16 | 吉野天下3号線測量設計業務委託 | 延岡市吉野町 | 180 | 建設コンサルタント | 設計業務N=1式 測量業務N＝1式 | 指名競争 | 第１四半期 | 都市建設部土木課
17 | 吉野天下3号線物件調査業務委託 | 延岡市吉野町 | 180 | 補償コンサルタント | 物件調査N=1式 | 指名競争 | 第３四半期 | 都市建設部土木課
18 | 塩浜通線交差点詳細設計業務委託 | 延岡市塩浜町 | 180 | 建設コンサルタント | 路線測量 N=一式 交差点詳細設計 N=一式 | 指名競争 | 第３四半期 | 都市建設部土木課
19 | 長井谷川用地測量業務委託 | 延岡市須美江町 | 180 | 建設コンサルタント | 用地測量業務 N=１式 | 指名競争 | 第１四半期 | 都市建設部土木課
20 | 地籍調査事業（街区境界調査）業務委託（緑ヶ丘３） | 延岡市緑ヶ丘 | 270 | 測量 | GFⅡ-2・GG・GH | 随意契約 | 第１四半期 | 都市建設部用地調査課
21 | 都市再生地籍調査事業業務委託（南一ケ岡１） | 延岡市南一ケ岡 | 270 | 測量 | FⅡ-2・G・H | 随意契約 | 第１四半期 | 都市建設部用地調査課
22 | 都市再生地籍調査事業業務委託（南一ケ岡２） | 延岡市南一ケ岡 | 270 | 測量 | C・E・F1・FⅡ-1 | 指名競争 | 第１四半期 | 都市建設部用地調査課
23 | 一般地籍調査事業業務委託（平原１） | 延岡市平原町 | 270 | 測量 | C・E・F1・FⅡ-1 | 指名競争 | 第１四半期 | 都市建設部用地調査課
24 | 宮崎県体育館駐車場整備事業 補償調査業務委託 | 延岡市大貫町 | 90 | 補償コンサルタント | 補償調査 N=１式 | 指名競争 | 第１四半期 | 土地開発公社
25 | 宮崎県体育館駐車場整備事業 駐車場測量設計業務委託 | 延岡市大貫町 | 180 | 建設コンサルタント | 駐車場測量設計 N=１式 | 指名競争 | 第１四半期 | 土地開発公社
26 | 深谷川水管橋整備 詳細設計業務委託 | 延岡市 北方町早上 | 180 | 建設コンサルタント | 詳細設計N=1式 | 指名競争 | 第１四半期 | 上下水道局水道課
27 | 南小学校（3棟）非構造部材落下防止改修設計・工事監理委託 | 延岡市平原町 | 180 | 建築設計 | 南小学校（3棟）非構造部材落下防止改修設計・工事監理委託を行う | 指名競争 | 第１四半期 | 教育委員会学校支援課
28 | 一ヶ岡小学校（1-1.2.4・5棟）非構造部材落下防止改修設計・工事監理委託 | 延岡市南一ヶ岡 | 180 | 建築設計 | 一ヶ岡小学校（1-1.2.4・5棟）非構造部材落下防止改修設計・工事監理委託を行う | 指名競争 | 第１四半期 | 教育委員会学校支援課
29 | 東海中学校（17・18棟）非構造部材落下防止改修設計・工事監理委託 | 延岡市無鹿町 | 180 | 建築設計 | 東海中学校（17・18棟）非構造部材落下防止改修設計・工事監理委託を行う | 指名競争 | 第１四半期 | 教育委員会学校支援課
30 | 土々呂中学校（2-1.2.3棟）非構造部材落下防止改修設計・工事監理委託 | 延岡市松原町 | 180 | 建築設計 | 土々呂中学校（2-1.2.3棟）非構造部材落下防止改修設計・工事監理委託を行う | 指名競争 | 第１四半期 | 教育委員会学校支援課
31 | 特殊建築物等定期点検業務委託 その１ | 延岡市市内一円 | 60 | 建築設計 | 特殊建築物等定期点検業務委託 その１を行う | 指名競争 | 第１四半期 | 教育委員会学校支援課
32 | 特殊建築物等定期点検業務委託 その２ | 延岡市市内一円 | 60 | 建築設計 | 特殊建築物等定期点検業務委託 その２を行う | 指名競争 | 第１四半期 | 教育委員会学校支援課
33 | 特殊建築物等定期点検業務委託 その３ | 延岡市市内一円 | 60 | 建築設計 | 特殊建築物等定期点検業務委託 その３を行う | 指名競争 | 第１四半期 | 教育委員会学校支援課